南京航空航天大学安全生产自查对照表

单位名称：

检查时间：

| 自查项目 |  |  | 工作要求 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、责任制落实 | 1 | 制度建设 | 依据法律法规、学校规章制度，制定本单位安全生产相关规章制度，且操作性好，符合实际。 |  |  |
|  | 2 | 监管网络建立 | 依据《南京航空航天大学关于安全生产责任制的规定》，建立全覆盖的监管网络，做到每项工作、每个实验室、每个房间、每台设备、每个学生都有责任人。 |  |  |
|  | 3 | 责任书签订 | 依据监管网络，逐级签订责任书。 |  |  |
|  | 4 | 安全员配备 | 单位配备专兼职安全管理人员，各实验室配备兼职安全员。 |  |  |
|  | 5 | 专题会议 | 每年组织的安全生产专题会议不少于4次。 |  |  |
|  | 6 | 经费投入 | 经费预算中有可安排用于安全生产所需的资金投入。 |  |  |
| 二、教育培训 | 7 | 全员教育 | 通过教职工大会、宣传栏、信息平台等，进行全员安全教育。 |  |  |
|  | 8 | 安全员教育 | 1.单位专兼职安全管理人员经市安监局培训，持证上岗。 |  |  |
|  |  |  | 2.单位对各实验室兼职安全员进行专门安全培训。 |  |  |
|  | 9 | 新职工教育 | 1.院级单位开展教育培训。 |  |  |
|  |  |  | 2.系级单位开展教育培训。 |  |  |
|  | 10 | 特种作业人员教育 | 经地方行政主管部门认定的培训机构培训，考核合格后持证上岗。 （电工作业、金属焊接切割作业、登高架设作业、制冷作业、爆破作业、锅炉作业、压力容器（含气瓶）作业、压力管道作业、电梯作业、起重机械作业、场（厂）内机动车辆作业、辐射工作等。） |  |  |
|  | 11 | 安全准入制度 | 1.编制本单位安全手册，包括单位简介、实验室简介、实验室注意事项、仪器设备安全操作规程等。 |  |  |
|  |  |  | 2.全面实施实验室安全准入制度。 |  |  |
| 三、隐患排查与治理 | 12 | 安全检查 | 1.院级单位每季度检查一次。 |  |  |
|  |  |  | 2.系级单位每月检查一次。 |  |  |
|  | 13 | 隐患整改 | 1.单位自查发现的隐患，应予以立即整改，不能立即整改的，应明确整改措施、整改期限和整改责任人等，并应采取临时措施。 |  |  |
|  |  |  | 2.学校检查发现的隐患，能及时整改。 |  |  |
| 四、基础环境 | 14 | 定置摆放 | 实验室实行定置摆放：实验器具、物品摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。 |  |  |
|  | 15 | 作业区域地面状况 | 地面平整，无积水、积油、烟头或垃圾杂物，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池设置盖板或护栏。 |  |  |
|  | 16 | 警示标识 | 危险部位设置安全标志。 |  |  |
|  | 17 | 消防设施 | 1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠。 |  |  |
|  |  |  | 2.消防器材和防火部位均设置明显标志。 |  |  |
| 五、设备设施 | 18 | 日常管理 | 1.每台设备有明确责任人，并张贴于明显位置。 |  |  |
|  |  |  | 2.设备每次使用有记录。 |  |  |
|  | 19 | 设备设施布局 | 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间留有足够的距离，或安全隔离。 |  |  |
|  |  |  | 2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。 |  |  |
|  | 20 | 安全技术操作规程 | 所有设备具有安全技术操作规程，并张贴上墙。 |  |  |
| 六、作业安全 | 21 | 现场操作 | 严格执行岗位安全操作规程。 |  |  |
|  | 22 | 防护用品穿戴 | 按规定穿戴劳动防护用品。 |  |  |
|  | 23 | 特种作业人员持证情况 | 特种作业人员100%持证上岗。 |  |  |
| 七、特种设备 | 24 | 特种设备购置 | 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 |  |  |
|  | 25 | 特种设备档案 | 建立特种设备安全技术档案： 1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； |  |  |
|  |  |  | 2.特种设备定期检验和定期自行检查记录； |  |  |
|  |  |  | 3.特种设备的日常使用状况记录； |  |  |
|  |  |  | 4.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 |  |  |
|  | 26 | 特种设备定期检验 | 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验。 |  |  |
| 八、危险化学品 | 27 | 现场安全条件 | 1.作业现场与明火区、高温区保持足够的安全距离。 |  |  |
|  |  |  | 2.作业现场设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等。 |  |  |
|  |  |  | 3.凡产生毒物的作业现场设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服。 |  |  |
|  |  |  | 4.作业现场有安全警示标志。 |  |  |
|  | 28 | 现场使用 | 1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当天的使用量。 |  |  |
|  |  |  | 2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放。 |  |  |
|  |  |  | 3.化学废料及容器统一回收，按规定进行妥善处理。 |  |  |
|  |  |  | 4.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证。 |  |  |
| 九、事故与应急 | 29 | 事故上报 | 事故发生后，按照学校要求及时上报。 |  |  |
|  | 30 | 事故调查处理 | 事故处理结案有记录，有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容。 |  |  |
|  | 31 | 应急预案 | 单位、重点部位有应急预案，且定期演练。 |  |  |
| 十、台账管理 | 32 |  | 以下台账齐全： 安全管理制度、安全监督管理网络、安全工作会议记录、隐患及整改档案、工伤事故档案、安全检查记录、教育培训记录、特种设备及危险设备档案、特种作业及危险作业人员档案、有害健康作业人员档案。 |  |  |

经检查，本单位 有 ／ 无 　重大安全隐患，若有，请提交整改计划。

单位主要负责人签字：